| OPIS CZYNNOŚCI | JEDN. | ILOŚĆ | CENA szt/mb | CENA CAŁKOWITA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŁAZIENKA |  |  |  |  |
| DEMONTAŻ WANNY | SZT | 1 | 80 | 80 |
| SKUCIE GLAZURY, TYNKU | M2 | 20 | 23 | 460 |
| GRUNTOWANIE | M2 | 20 | 2 | 20 |
| TYNKOWANIE | M2 | 20 | 30 | 600 |
| PUNKT HYDRAULICZNY wanna, umywalka, pralka | PUNKT | 3 | 150 | 380 |
| WYKUCIE BRUZD | CAŁOŚĆ | ------------ | -------- | 180 |
| MONTARZ WANNY+OMUROWANIE | SZT | 1 | 350 | 350 |
| GLAZURA | M2 | 12,5 | 70 | 875 |
| TERAKOTA | M2 | 3 | 60 | 180 |
| PUNJT ELEKT. | PUNKT | 3 | 40 | 120 |
| ZASILANIE LUSTRA | PUNKT | 0,5 | 40 | 20 |
| SZPACHLOWANIE Z MALOWANIEM sufit i ściana tylniej | M2 | 8,64 | 32 | 276,5 |
| MONTAZ GNIAZD | SZT | 2 | 10 | 20 |
| MONTAŻ ARMATURY | SZT | 1 | 80 | 80 |
| MONTAŻ STOPY PODUMYWALKOWEJ | SZT | 1 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | 3681.5 |
| DODATKOWE PRACE |  |  |  |  |
| UZUPEŁNIENIE POSADZKI POD WANNĄ | CAŁOŚĆ | ------ | ------- | 85 |
| PRZENIESIENIE LICZNIKA | PUNKT | 1 | 150 | 60 |
| PUNKT HYDRAULICZNY- PIECYK | PUNKT | 1 | 150 | 150 |
| ODGRZYBIENIE ŚCIAN |  |  |  | 200 |
| DEMONTAŻ I MONTAŻ PIECYKA PO ZAKOŃCZENIU ŁAZIENKI | SZT | 1 | 120 | 120 |
| MONTAŻ AKCESORIÓW ŁAZIENKOWYCH kratka went., drzwiczki rewiz.,wieszaki itp |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  | 695 |
|  |  | 695 +3681=4376 |  |  |