Założenia: dom o wymiarach posadowienia 10 x 15 m 
Stan „0” to wykopy, fundamenty, izolacje części podziemnej oraz ściany do poziomu podłogi

- BUDYNEK NIEPODPIWNICZONY

Roboty ziemne*

Wytyczenie obrysu domu w terenie przez geodetę: 300-500 zł
Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu na skład: 200-300 zł
Wykop na głębokość 60 cm z rozkopem o szerokości 1 m wzdłuż każdego boku i wywóz 60 m³ gruntu: 2000-2500 zł
Ręczne wykopy pod ławę fundamentową o wymiarach 70 x 30 cm (14 m³): 400-500 zł
razem: 2900-3800 zł

Ławy fundamentowe

Wykonanie podsypki żwirowej, ustawienie deskowania, zbrojenie i zalanie betonem
materiały: 4000-4500 zł
robocizna (80-100 zł/m³): 1200-1500 zł
razem: 5200-6000 zł

Ściany fundamentowe o wysokości 1 m**

Murowane z bloczków betonowych o grubości 25 cm
materiał: 4000-4500 zł
robocizna (20-25 zł/m²): 1500-2000 zł
razem: 5500-6500 zł

Murowane z bloczków betonowych o grubości 38 cm

materiał: 6500-7000 zł
robocizna (20-25 zł/m²): 1500-2000 zł
razem: 8000-9000 zł

- Łączny koszt: 13 600-18 800 zł

| *W robotach ziemnych uwzględniono koszty robocizny i wynajęcia sprzętu: – niwelacja terenu pod budowę spycharko-ładowarką: 70-90 zł (za godzinę pracy) – wykonanie wykopu pod fundamenty koparką: 12-15 zł/m³ – wywóz nadmiaru gruntu samochodem wywrotką: 50-100 zł za kurs (ilość kursów = ilość urobku/pojemności skrzyni załadowczej) – ręczne wykopy pod ławy fundamentowe: 25-30 zł/m³ Koszty wywozu gruntu można zmniejszyć jeśli w pobliżu znajdziemy osobę zainteresowaną nawiezieniem gruntu. Do prac ziemnych należy doliczyć koszty obsypania fundamentów, zagęszczenia gruntu i wyrównania terenu: 600-1000 zł **Ostatnie dwie warstwy fundamentowe zaleca się wykonać z bloczków keramzytobetonowych o podwyższonej ciepłochronności. Zwiększy to koszt fundamentu o 500-800 zł |  |
| --- | --- |